绿色机场数智化管理平台（二期）

建 设 方 案

数据 · 资源 · 碳资产 · 国际化 · 插件工具

阿里云生态部署

编制日期：2026 年 6 月

目  录

第一章 项目概述

1.1 项目背景

1.2 建设目标

1.3 已确认决策（前置）

第二章 需求分析

2.1 需求来源

2.2 五大功能模块需求概览

2.3 用户角色与权限

2.4 关键需求调整说明

第三章 数据基础与价值挖掘（核心）

3.1 协会调查问卷数据资产盘点

3.2 现报告对数据的利用现状

3.3 八大数据挖掘方向

3.4 报告产能对比（增强前后）

3.5 平台新增报告章节建议

第四章 二期平台新增功能模块（协会业务扩展）

4.1 设计动机与定位

4.2 新技术案例分享推广

4.3 评星预打分

4.4 会员单位个性化提升包

4.5 政策与标准合规预审

4.6 绿色低碳供应链协同（集采联盟）

4.7 协会会员贡献度评价

4.8 行业典型数据

4.9 协会业务扩展模块总览

第五章 系统总体架构

5.1 总体架构（五层）

5.2 技术栈

5.3 与一期对接架构（关键简化）

5.4 数据流与分析引擎

第六章 功能模块详细设计

6.1 数据模块

6.2 资源库模块

6.3 碳资产模块（模拟交易）

6.4 国际化模块

6.5 插件工具模块

6.6 数据治理 / 系统安全 / 用户体验（非功能性）

第七章 阿里云部署方案

7.1 阿里云架构

7.2 容灾备份

7.3 性能指标

第一章 项目概述

1.1 项目背景

绿色机场数智化管理平台（一期）已在中国民用机场协会落地运行，承载"双碳机场"评价工作的资料申报、专家评审与证书管理等核心流程。截至 2024 年度，共有 47 家机场获评"双碳机场"星级，覆盖全国 5 大建筑气候区，参评机场折算旅客吞吐量从 18.2 万至 9270 万人次不等，行业代表性已较为完整。

一期平台解决了"能不能跑起来"的问题——评价工作流上线、数据基本归集。但目前仍存在三方面突出短板：

数据采集已成形，但价值挖掘不足——年度评价报告仍以质性描述为主，定量分析仅占约 15%；

评价指标体系迭代缺乏量化反馈，难以判断哪些指标该加权、哪些该拆细；

机场端缺少个性化的提升路径输出，导致评价工作向"盖章发证"退化，未能持续驱动机场行动。

二期建设的核心使命，是把协会已经在收集的丰富数据真正"激活"——让数据从存档资料，变成行业决策工具与机场提升路径的源头；同时，从协会向会员机场单位提供服务的视角，扩展出新技术推广、评星预打分等增值功能，全面提升协会对会员单位的服务深度与行业引领作用。

注：协会对于机场减排数据收集暂没计划，二期数据主要基于一期已收集数据及PDF报告抓取。报告数据采用 OCR（光学字符识别）+ NLP（自然语言处理）的方式提取，避免AI的直接参与造成数据信息泄露。

1.2 建设目标

围绕"以数据驱动协会评价工作升级"这一总目标，二期平台需要实现以下五项具体目标：

目标一：对协会调查问卷收集的多维度数据进行深度分析，输出 8 类增值分析产品（详见第三章）；

目标二：面向协会会员机场单位，新增多项增值服务功能模块（详见第四章），强化协会对行业的服务与引领；

目标三：覆盖数据、资源、碳资产、国际化、插件工具五大功能模块，实现"数据采集 → 分析对标 → 智能预警 → 报告生成"的全链路数智化；

目标四：与一期平台完成权限集成、数据互通，保障业务连续性；基于阿里云生态部署，确保高可用与可扩展；

目标五：为局方、协会、机场提供分级权限的数据服务，让评价工作从"年度成绩单"升级为"行业决策工具"。

1.3 已确认决策（前置）

| 事项 | 决策内容 |
| --- | --- |
| 部署形态 | 采用阿里云生态部署（ECS / RDS / SLB / OSS / 专有网络 VPC 等），落实等保三级合规。 |
| 一期对接 | 团队具备一期数据库的直接访问权限及一期云服务器的 root 权限，集成约束基本消除——可采用同 VPC 部署、直连一期 RDS、复用一期账号体系。 |
| 碳资产账户 | 采用模拟交易方式，非真实碳交易；明确为模拟测算工具，配相关免责标识。 |
| 建设重点 | 以协会调查问卷数据的深度分析与价值挖掘为核心，详见第三章；并辅以面向会员机场单位的协会业务扩展功能，详见第四章。 |
| 项目协同 | 本团队已有某机场碳管理项目的实施经验，相关核心引擎、因子库、模拟交易台账、报告模板等可作为二期平台的复用资产，加速建设周期、降低实施风险。 |

第二章 需求分析

2.1 需求来源

本方案的需求来源由三部分组成：

| 来源 | 内容与作用 |
| --- | --- |
| 需求思维导图 | 协会内部输出的二期需求思维导图（功能需求、技术需求），明确五大功能模块边界与基础特性要求。 |
| 协会调查问卷 | 现行《“双碳机场”评价调查问卷》（3 张表、114 行指标、69 行能耗排放、25 行其他数据），界定平台收集与分析的数据范围。 |
| 历年评价报告 | 2022—2024 年度“双碳机场”评价报告，揭示现有数据利用方式与价值挖掘空间——这是平台二期增值能力的设计起点。 |

2.2 五大功能模块需求概览

2.2.1 数据模块（核心模块）

作为二期平台的核心底座，包含四个子模块：

数据总览与可视化：全景总览看板（基于全国电子地图）、可再生能源专题看板、行业监管总览、多维度可视化组件库。

数据分析与对标：多维度对标分析（同气候区/同规模/同集团）、能效评估与诊断、排名系统。

智能预警与预测：异常预警与数据校验、趋势预测（情景外推法为主，AI 模型为辅）。【涉及AI预测模型，需确认报价；需协会提供历史数据用于模型训练】

报告自动生成：标准化报告模板库（6+ 类报告）、一键生成与导出（Word/PDF/Excel）、报告归档与查询。报告数据通过 OCR + NLP 方式从PDF报告中提取，避免AI直接参与数据处理造成信息泄露。

2.2.2 资源模块

承载协会整合的人员、技术、标准等资源，含典型案例库（含申报审批入库流程）、技术知识库、标准制度库（含合作意向墙）、专家人才库。

2.2.3 碳资产模块（模拟交易）

覆盖知识普及、量化计算、账户管理全链条：

碳资产知识库：政策、市场动态、CCER / 碳普惠价格可视化

碳排放因子库与计算模型：因子库版本管理 + Scope 1/2/3 自动核算 + 减排量测算 + 单位指标换算

机场碳账户管理（模拟）：总账户 + 子账户二级体系，模拟配额分配、目标达成进度、模拟交易台账

ESG 报告管理：模板库 + 自动填充 + 一键生成 + 披露归档

2.2.4 国际化模块

中英文切换、国际标准与动态（链接 ICAO/ACI）、国际交流与合作、标准对标与参编协助、需求收集。

2.2.5 插件工具模块

三个轻量化工具，复用统一计算引擎：

碳排放量速算工具（公众端 / 免登录）

机场自评分速算工具（引导注册）

可再生能源利用量计算工具

2.3 用户角色与权限

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 超级管理员 | 系统配置、权限分配、审计日志查阅 |
| 协会管理员 | 评价工作组织、数据汇总分析、行业报告生成、案例审核 |
| 机场用户 | 本机场数据填报、自评打分、个性化提升报告查阅 |
| 审核机构 | 现场审核数据录入、整改意见提交 |
| 专家 | 案例评审、资料评分、专家观点提交 |
| 公众访客 | 脱敏数据浏览、双碳知识查阅、免登录速算工具使用 |

2.4 关键需求调整说明

调整一（部署）：技术栈、容灾方案均按阿里云生态部署。

调整二（碳资产）：碳资产模块措辞从"配额下发 / 履约监控"改为"模拟配额分配 / 目标达成进度"，并增加"本模块为模拟测算工具，不构成真实碳交易"的显著标识。

调整三（与一期对接）：鉴于本团队具备一期数据库直接访问权限与服务器 root 权限，对接方案从"SSO + 跨库同步"简化为"同 VPC + 直连 RDS + 复用账号体系"。详见第五章。

第三章 数据基础与价值挖掘（核心）

本章是二期平台与一期及同类系统的核心差异点。基于对协会现行调查问卷与历年评价报告的逐项交叉分析，识别 8 个数据挖掘方向，全部基于现已收集字段，无需扩充收集范围。

3.1 协会调查问卷数据资产盘点

协会现行调查问卷由 3 张表组成，颗粒度与时间跨度均已相当充分：

| 数据表 | 字段类别 | 颗粒度 | 时间跨度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标现场核查表 | 31 项三级评价指标的 A/B/C/D 结构化选项（制度 / 行动 / 绩效三大维度） | 单机场 | 当年 |
| 能耗排放数据 | 7 类能源 + 4 类排放 + 多航站楼分别填报（含 APU 替代、充电桩、面积、水耗） | 单机场 + 单航站楼 | 三年 |
| 其他数据 | 车辆电动化、桥载设备、可再生能源装机、光伏发电、可再生能源供热、充电桩耗电 | 单机场 | 三年 |

3.2 现报告对数据的利用现状

通览 2024 年度评价报告 38 页全文：

PART 2 获星机场评价情况（p.6–25）：基本以质性描述为主，少数图表仅到环形 / 饼图

PART 2（五）能耗碳排放（p.26–29）：唯一定量章节，但仅做整体同比分析（4 类指标）

PART 3 提升建议（p.30–32）：通用文字建议，未与具体数据挂钩，未机场维度个性化

含名数据表：仅表 3、表 5（可再生能源占比三年值）；表 4、表 7 仅列指标名未列数值

诊断结论：限制报告价值的不是数据本身，而是数据加工与呈现能力。

3.3 八大数据挖掘方向

以下为平台二期可立即提供的 8 类增值分析产品，按对协会与机场价值优先级排列。

方向 ① 真正的"同类对标"

现状：评价指标反复要求"同气候区、同规模平均值"，但报告并未生成。机场无法了解自己在同类机场中的真实位置，难以制定有针对性的改进策略。

平台输出：

分组对标：每个气候区 × 每个规模档位 × 每个机场类型的能效中位数、四分位数、标杆值

位置识别：每家机场在自己分组里的位置百分位（雷达图、箱线图），直观展示与同类的差距

多维对标：支持按单一维度或组合维度进行对标分析，满足不同场景需求

同类对标可以做的几类

按对标维度可分为以下几类：

| 对标类型 | 分组维度 | 应用场景 |
| --- | --- | --- |
| 气候区对标 | 严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖、温和 | 识别气候条件对能效的影响，排除先天禀赋差异 |
| 规模对标 | 枢纽机场、干线机场、支线机场（按旅客吞吐量） | 同类规模机场之间的能效对比，避免跨规模比较失真 |
| 集团对标 | 同集团内机场对比 | 集团内部管理对标，识别集团内优秀实践 |
| 星级对标 | 同星级机场对比 | 了解同星级机场的能效水平，为升星提供参考 |
| 区域对标 | 同省份/区域机场对比 | 区域协同发展，识别区域标杆 |
| 组合对标 | 气候区×规模、气候区×星级等 | 更精细化的对标，提高可比性 |

对标可以对标哪些数据

基于协会已收集的数据，可对标的核心指标包括：

| 指标类别 | 具体指标 | 对标方式 |
| --- | --- | --- |
| 综合能效指标 | 单位旅客吞吐量能耗、单位旅客吞吐量碳排放、单位建筑面积能耗 | 中位数、四分位数、标杆值、百分位 |
| 能源结构 | 可再生能源占比、清洁能源占比、电力占比 | 占比分布、TOP榜单、差距分析 |
| 减排成效 | 碳排放总量、碳排放强度、减排率 | 同比变化、行业排名、目标达成率 |
| 专项指标 | APU替代率、桥载设备使用率、车辆电动化率、充电桩覆盖率 | 渗透率对比、最佳实践识别 |
| 航站楼指标 | 航站楼单位面积能耗、航站楼单位旅客能耗、航站楼碳排放强度 | 航站楼间对标、新老航站楼对比 |
| 投资效益 | 节能投入金额、单位投资减排量、投资回报周期 | ROI对比、性价比榜单 |
| 管理指标 | 评价得分、升星进度、指标达标率 | 得分分布、升星路径分析 |

【数据支持情况】

气候区、规模、星级等分组维度：协会调查问卷已收集，可直接使用

综合能效指标、能源结构、减排成效：协会调查问卷已收集，可直接对标

专项指标（APU替代、桥载设备、车辆电动化、充电桩）：协会调查问卷"其他数据"表已收集，可直接对标

航站楼指标：协会调查问卷已按航站楼分别填报，可直接对标

投资效益：节能投入金额已收集（4个金额段），但需补充收集具体金额和减排量数据才能做精确ROI分析

管理指标：评价得分、升星进度等评价数据已收集，可直接对标

【需补充收集的数据】

节能投入具体金额（而非金额段），用于精确计算ROI

各节能项目的具体减排量，用于项目效益分析

集团归属信息（如适用），用于集团对标

【技术实现说明】同类对标功能基于统计分析方法，不涉及AI模型，可直接基于现有数据实现。平台将提供灵活的分组选择器和可视化图表，支持机场用户自定义对标维度和指标。

方向 ② 投入产出 ROI 分析

现状：节能投入金额已收（4 个金额段），从未与减排量关联。

平台输出：万元投入 → 吨 CO₂减排曲线；按项目类型的边际减排成本对比；"性价比 TOP 10 项目"榜单。实际案例与榜单关联，便于机场改进方案节能。

三星星级及以上需要补充收集，使用的计算模型不需要AI参与。收益/投资成本分析，需要涉及AI。

方向 ③ 全口径碳排放结构深拆

现状：现报告只到"间接 89.18%"一层。Scope 3、APU、充电桩、地面滑行的数据全在收，但没汇总。协会已收集大量碳排放相关数据，但缺乏系统性的结构拆解和深度分析。

平台输出：

Scope 1/2/3 全行业堆叠图：展示各Scope排放占比及变化趋势

APU 替代行业渗透率年表：追踪APU替代率的行业变化

地面滑行减排量行业总账：汇总地面滑行相关减排数据

各排放源细分结构：对Scope 1、Scope 2、Scope 3进行深度拆解

区域电网清洁度修正后的排放对比：揭示区域差异对排放的影响

需要协会提供的内容清单

【数据类】

历年机场碳排放数据（按Scope分类）：Scope 1直接排放、Scope 2间接排放（电力/热力）、Scope 3其他间接排放

APU使用数据：APU使用时长、替代设备使用情况、APU替代率

地面滑行数据：地面滑行时间、使用桥载设备情况、地面滑行减排量

充电桩数据：充电桩数量、充电电量、电动车辆使用情况

能源消耗数据：各类能源（电、天然气、汽油、柴油等）消耗总量及构成

可再生能源数据：可再生能源装机容量、发电量、使用量

机场基本属性数据：机场规模（旅客吞吐量）、航站楼面积、机位数量等

【计算参数类】

碳排放因子库：各类能源的碳排放因子（建议包含不同区域电网因子）

区域电网清洁度数据：各省份/区域的电网排放因子

APU碳排放因子：APU运行的单位碳排放因子

桥载设备碳排放因子：桥载设备运行的单位碳排放因子

车辆碳排放因子：机场内各类车辆的单位碳排放因子

【业务规则类】

Scope分类标准：协会认可的Scope 1/2/3分类标准及边界定义

排放源分类体系：各排放源的分类方法和定义

减排量计算方法：各类减排措施的减排量计算规则

数据填报规范：确保数据一致性的填报说明

【参考标准类】

国际国内碳排放核算标准：如GHG Protocol、民航行业碳排放核算指南等

行业基准数据：国内外同类机场的碳排放数据用于对标

【现有数据支持情况】

| 数据项 | 已收集 | 可直接使用 | 需补充 |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope 1直接排放数据 | 是 | 是 | - |
| Scope 2间接排放数据 | 是 | 是 | - |
| Scope 3其他间接排放 | 部分 | 部分 | 完整分类数据 |
| APU使用数据 | 是 | 是 | - |
| 地面滑行数据 | 部分 | 部分 | 完整时间记录 |
| 充电桩数据 | 是 | 是 | - |
| 区域电网因子 | 否 | - | 需提供或采购 |
| 完整排放因子库 | 部分 | 部分 | 部分因子 |

【技术实现说明】全口径碳排放结构深拆功能基于统计分析和数据聚合方法，不涉及AI模型，可直接基于现有数据实现。平台将提供灵活的排放结构拆解和可视化功能，支持协会自定义排放源分类和计算方法。

方向 ④ 航站楼内部画像

现状：分航站楼数据已分别填报，但报告中全部被合并。无法了解单个航站楼的能源效率状况，也无法进行航站楼间的对比分析。

平台输出：

单航站楼"能源画像"——同机场新老航站楼对比、同气候区航站楼对标

按 MH/T 5112 引导值的距离百分比可视化

航站楼能耗结构分析

航站楼能效评价与改进建议

画像包含的内容清单

【基础信息】

航站楼名称与编号

航站楼建筑面积

航站楼启用年份

航站楼设计容量（年旅客吞吐量）

航站楼功能定位（国内/国际/混合）

【能耗指标】

单位建筑面积能耗（kWh/m²）

单位旅客吞吐量能耗（kWh/人次）

单位面积年能耗变化趋势

与MH/T 5112引导值的对比（距离百分比）

【能源结构】

电力消耗占比

天然气消耗占比

可再生能源使用比例

各能源种类的消耗绝对值

【碳排放指标】

航站楼碳排放总量

单位面积碳排放强度

单位旅客碳排放强度

碳排放结构（Scope 1/2/3）

【设备运行指标】

空调系统能效比（COP）

照明系统功率密度

电梯运行效率

扶梯运行效率

航站楼室内温湿度控制情况

【可再生能源利用】

屋顶光伏装机容量

光伏发电量

光伏覆盖率

地源热泵使用情况

绿色建筑认证情况

【对比分析】

同机场新老航站楼对比：能耗、碳排放、能效指标

同气候区航站楼对标：与同类航站楼的能效对比

与MH/T 5112引导值对比：各指标与行业标准的差距

历年变化趋势：各指标的年度变化情况

【改进建议】

能效短板识别：能耗最高的系统和设备

节能潜力分析：可改进的方向和预期效果

推荐节能措施：基于同类案例的最佳实践

投资效益评估：推荐措施的投资回报分析

画像可视化呈现

| 可视化类型 | 展示内容 | 应用场景 |
| --- | --- | --- |
| 雷达图 | 航站楼各维度指标的综合对比 | 同机场/同气候区航站楼对标 |
| 柱状图 | 各能源种类消耗对比 | 能源结构分析 |
| 趋势线图 | 历年能耗/碳排放变化 | 年度跟踪 |
| 仪表盘 | 与MH/T 5112引导值的距离百分比 | 合规性评估 |
| 热力图 | 航站楼各区域能耗分布 | 空间能耗分析 |
| 气泡图 | 航站楼规模与能效关系 | 规模对标 |

【数据支持情况】

分航站楼能耗数据：协会调查问卷已按航站楼分别填报，可直接使用

航站楼基础信息：需补充收集航站楼建筑面积、启用年份、设计容量等

设备运行数据：需补充收集空调COP、照明功率密度等

MH/T 5112引导值：需协会提供或确认标准值

【技术实现说明】航站楼内部画像功能基于统计分析和数据可视化方法，不涉及AI模型，可直接基于现有数据实现。平台将提供灵活的画像配置和对比分析功能，支持协会自定义画像维度和指标。

方向 ⑤ 评价指标失分热力图

现状：31 项指标 × 20 家机场 = 620 个评价单元，足够做模式分析。失分数据通过表格填写方式采集，平台一期为对照指标打分（数字形式填写）并填写打分说明（文字形式填报）。但目前仅用于单个机场的评价报告，未进行跨机场的模式挖掘与指标体系优化分析。

平台输出：

失分率最高的指标榜单：按指标维度、按星级分组的失分率统计

升星过程中跨度最大的指标：跟踪同机场历年各指标得分变化

指标共病分析：识别常同时失分的指标组合

打分说明文本挖掘：分析失分原因分布、高频问题关键词

指标区分度分析：评估各指标对不同星级机场的区分能力

功能与数据内容细化

| 功能模块 | 数据来源 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 失分率统计 | 指标打分（数字） | 按指标、按星级、按气候区、按规模分组统计失分率、平均分、标准差 |
| 失分热力图 | 指标打分（数字） | 31项指标×机场矩阵的热力图可视化，颜色深浅表示失分量级 |
| 失分趋势追踪 | 指标打分（数字）+ 年份 | 同机场历年各指标得分变化趋势线，识别升星关键指标 |
| 失分原因分析 | 打分说明（文字） | 文本分类与关键词提取，统计各指标常见失分原因 |
| 指标共病分析 | 指标打分（数字） | 识别常同时失分的指标组合，揭示系统性短板 |
| 指标区分度分析 | 指标打分（数字）+ 星级 | 评估各指标对不同星级机场的区分能力，识别无效指标 |
| 升星瓶颈识别 | 指标打分（数字）+ 星级变化 | 分析升星过程中最难提升的指标，形成瓶颈指标清单 |
| 指标权重优化建议 | 指标打分（数字）+ 星级 | 基于统计分析提出指标权重调整建议 |

平台直接得出的功能（无需模型）

以下功能基于统计分析方法，平台可直接计算得出：

| 功能 | 计算方法 | 输出形式 |
| --- | --- | --- |
| 各指标失分率 | （满分-平均分）/满分 ×100% | 榜单、排序、热力图 |
| 各指标平均分 | 所有机场该指标得分之和/机场数 | 表格、柱状图 |
| 各指标标准差 | 统计学标准差计算 | 反映指标得分分散程度 |
| 各星级失分率对比 | 按星级分组计算失分率 | 分组柱状图 |
| 各气候区失分率对比 | 按气候区分组计算失分率 | 分组柱状图 |
| 各规模失分率对比 | 按规模分组计算失分率 | 分组柱状图 |
| 同机场历年失分变化 | 按机场×年份计算失分变化率 | 趋势线图 |
| 升星过程指标得分变化 | 升星前后指标得分差值 | 差值柱状图 |
| 失分率TOP10指标 | 按失分率排序取前10 | 榜单 |
| 升星跨度TOP10指标 | 按升星得分变化排序取前10 | 榜单 |
| 指标得分分布 | 各指标得分的频数分布 | 直方图、箱线图 |

需要分析模型得出的功能

以下功能需要基于数据分析模型或AI算法，需确认报价：

| 功能 | 所需模型/算法 | 需要协会提供的信息 | 需确认报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标共病分析 | 关联规则挖掘（Apriori算法）或相关性分析 | 历史评分数据（至少2年）、指标间业务关联关系说明 | 是 |
| 指标区分度分析 | t检验、方差分析、区分度指数（D值） | 各星级机场样本数据、指标满分标准 | 是 |
| 失分原因文本分类 | 文本分类算法（如朴素贝叶斯、SVM） | 打分说明语料样本（已标注或未标注）、失分原因分类体系 | 是 |
| 高频问题关键词提取 | TF-IDF、TextRank算法 | 打分说明语料样本 | 是 |
| 指标权重优化建议 | 多元回归分析、因子分析 | 历史评分数据、星级结果、指标间逻辑关系 | 是 |
| 升星瓶颈预测 | 分类模型（如决策树、随机森林） | 升星成功与未成功机场的指标得分数据 | 是 |
| 指标聚类分析 | K-means聚类算法 | 各机场在31项指标上的得分矩阵 | 是 |

需要协会提供的信息清单

【数据类】

历年评价指标打分数据（数字形式）：至少包含2年以上数据，用于模型训练和趋势分析

历年打分说明数据（文字形式）：用于文本挖掘和失分原因分析

机场星级结果数据：用于区分度分析和权重优化

机场基本属性数据（气候区、规模、集团归属等）：用于分组分析

【业务规则类】

指标间业务关联关系说明：哪些指标在业务上存在关联性，用于共病分析的先验知识

失分原因分类体系：协会认可的失分原因分类标准，用于文本分类标注

指标满分标准和权重配置：当前指标体系的权重设置，用于权重优化建议

评价指标体系的设计逻辑说明：各指标的设计意图和考核重点

【标注类（如采用AI模型）】

部分打分说明的人工标注样本：用于文本分类模型训练，建议标注100-200条

指标间关联关系的人工标注：用于共病分析模型的验证

战略价值深化

本功能模块对协会的战略价值体现在以下方面：

指标体系科学迭代：基于数据驱动的分析结果，明确哪些指标该加权、哪些该拆细、哪些该新增、哪些该淘汰

评价工作质量提升：识别区分度低的指标，避免无效考核；识别高频失分点，提前制定培训指导材料

机场个性化提升：基于指标共病分析，为机场提供系统性的改进建议，而非零散的单项建议

行业标准话语权：基于大规模数据分析形成的指标优化建议，提升协会在行业标准制定中的话语权

【技术实现说明】平台直接得出的功能可立即实现，不涉及AI模型；需要分析模型的功能可根据协会需求选择性实施，每项模型功能均需确认报价。

方向 ⑧ 行业趋势预测与碳达峰路线汇总

现状：四星评价强制"碳达峰路径规划研究"，3 家四星机场都有，但报告没汇总。二期新建立数据库，通过 OCR + NLP 方式以关键词抓取PDF报告数据，避免AI直接参与造成数据信息泄露。

平台输出：行业达峰年份分布、达峰量加总、达峰路径技术组合演变。

【数据安全说明】报告数据采用 OCR（光学字符识别）+ NLP（自然语言处理）的方式提取，避免AI的直接参与造成数据信息泄露。在满足脱敏的前提下进行数据分析。

3.4 报告产能对比（增强前后）

| 维度 | 现状 | 平台增强后 |
| --- | --- | --- |
| 可视化图表数量 | 约 11 张 | 约 25–30 张 |
| 定量分析章节占比 | 约 15% | 约 60%+ |
| 机场维度个性化内容 | 0 份 | 每家 1 份画像卡 |
| 前瞻性预测分析 | 无 | 行业达峰预测 + 情景推演 |
| 评价指标迭代依据 | 经验判断 | 失分热力图 + 路径分析 |

3.5 平台新增报告章节建议

| 原报告章节 | 平台增强后建议 |
| --- | --- |
| PART 1 评价工作概况 | 新增“行业代表性热力图”——各省份 / 气候区 / 规模档参评覆盖率随年份变化 |
| PART 2 获星机场评价情况 | 新增“指标失分热力图” + “升星路径图谱” |
| PART 2（五）能耗碳排放 | 拆为三节：整体趋势 / 同气候区同规模对标 / 航站楼画像 |
| PART 3 提升建议 | 从通用建议升级为基于该机场短板的个性化清单（每家 1 份） |
| 新增 PART 4 行业碳达峰路径 | 汇总各机场达峰路线 → 行业级达峰预测 |
| 新增 PART 5 减排项目效益榜单 | 按 ROI 排序，作为案例库入口 |
| 新增附录 机场画像卡 | 每家机场一页，机场可自取用于年度披露 |

第四章 二期平台新增功能模块（协会业务扩展）

4.1 设计动机与定位

第六章所述的五大功能模块解决了二期平台的"基础设施"——数据流转、对标分析、报告生成。但要让平台真正成为协会服务会员机场单位、引领民航行业绿色低碳发展的抓手，仅有数据底座是不够的。

本章从协会业务视角出发，规划多项面向会员机场单位的增值服务模块。这些模块将协会从"评价工作组织方"进一步定位为"会员机场单位的全周期数字化服务伙伴"与"行业绿色发展的标准制定者与组织推动者"。

设计原则：（1）所有模块均围绕协会与会员机场单位的真实业务痛点；（2）均充分复用第三章的数据底座与第六章的功能模块底座，无需重复建设；（3）模块之间相互衔接，形成"评价—诊断—提升—认证—合作"的会员服务闭环。

4.2 新技术案例分享推广

业务痛点：协会作为行业组织，掌握大量先进技术的实践案例资源，但向会员机场单位的推广长期依赖会议、展会、线下走访等高成本低频次方式，且推送缺乏针对性。会员单位也难以判断哪些技术案例真正适合自身。本模块仅做新技术案例分享推广，不涉及产品推广与销售。

核心功能：

技术案例库管理：协会管理员审核入库技术实践案例，包含案例描述、应用场景、实施效果、适用条件等信息，按技术类型、气候区、机场规模等维度标签分类

案例智能匹配：基于会员机场单位的画像（气候区、规模、用能结构、能效短板）自动匹配适用技术案例，按相关性排序推送

案例浏览与收藏：机场用户可浏览、搜索、收藏感兴趣的技术案例

案例效果数据回收：协会定期收集案例实施后的节能减排效果数据，丰富案例信息

行业技术案例榜单：周度/月度技术案例热度排行，反映行业关注趋势

主要使用角色：协会管理员（审核入库）、机场用户（浏览收藏）

模块协同：复用资源库模块的"典型案例库"作为数据底座，通过算法和AI进行案例标注与匹配。

【需协会提供】如果做这个功能需要协会提供的内容：技术案例清单、案例详细资料（描述、场景、效果等）、案例标签分类标准。

4.3 评星预打分

业务痛点：目前机场只有在正式申报"双碳机场"评价时才能得知自己能否达到目标星级，缺乏过程性反馈。机场需要一个工具，在正式申报前自助评估自身得分情况。

核心功能：

31 项评价指标在线自评：机场用户按指标体系自行填写，系统按权重自动汇总得分

预打分历史查看：机场可周期性自评，平台短期存储打分记录供机场查看，定期自动删除，不做长期储存。平台不对预打分数据结果负责，机场可自行保留历史分数报告数据。

说明：本模块仅做打分功能，不给建议内容。不做星级预测、差距分析。

主要使用角色：机场用户（自助评估）、协会管理员（汇总查阅）

模块协同：复用第三章的"评价指标失分热力图"分析引擎；与插件工具模块的"机场自评分速算工具"差异——后者是公众端轻量版，本模块为机场账户登录后的完整版。

4.4 会员单位个性化提升包

业务痛点：现年度评价报告的"提升建议"章节为通用建议，机场拿到后难以与自身情况关联。协会希望为每家会员机场单位输出一份"私人订制"的提升方案。

核心功能：

短板个性清单：基于失分分析，为每家会员机场单位生成个性化短板清单，按优先级排序

实际案例关联：将短板清单与实际案例、榜单关联，便于机场参考改进方案节能

匹配资源推送：每条提升建议关联具体的技术产品、案例、专家、培训资源（来源于资源库与新技术推广模块，根据关键词比对）

主要使用角色：机场用户（接收方案）、协会管理员（生成发放）

模块协同：第三章八大挖掘方向中"画像""失分""路径"方向 + 资源库 + 新技术推广模块的综合输出。

画像卡：明确完成功能需要协会提供的材料。除AI外，链接专家/机构为机场提供个性化服务，协会提供ABC几种个人服务的选项，机场提交申请，协会分配专家/机构解答，提供报告给机场。【涉及AI画像生成与资源匹配算法，需确认报价；需协会提供画像卡模板、专家资源库、服务选项清单】

4.5 政策与标准合规预审

业务痛点：民航行业绿色低碳政策与标准更新频繁（国家、行业、地方、团体多层级），机场难以及时识别哪些条款影响自身、需做何种应对。协会作为标准制定方有信息优势，可统一为会员单位做合规预审。

核心功能：

政策标准知识库：分类归集国家、行业、地方、团体标准与政策文件，结构化抽取关键条款

发布即推送：新政策/标准发布后，自动识别可能受影响的会员机场单位群，通过平台内消息推送（定向推送短信暂时不做）【涉及AI文本分类与匹配算法，需确认报价；需协会提供政策标准分类体系、机场特征标签体系】

合规自检清单：基于会员机场单位画像，自动生成针对该单位的合规自检表

合规偏差预警：将机场实际数据与新政策/标准的指标要求做自动比对，识别偏差

整改建议与时间表：针对偏差给出建议路径与建议完成时点【涉及AI规则引擎，需协会提供整改建议模板库、标准条款与指标映射关系】

行业合规态势看板：协会可看到全行业对各项政策的合规进展，向局方汇报

主要使用角色：协会管理员（运维政策库）、机场用户（接收预审结果）、局方（查阅行业态势）

模块协同：复用资源库的"标准制度库" + 数据模块的指标比对引擎。

注：目前所有官方平台均无公开对外API接口，建议采用"官方合作申请+爬虫采集+AI结构化"的混合策略，优先争取民航局信息中心的数据共享授权，同时建立自动化采集和结构化处理能力。

附：协会需要提供的材料清单

一、政策标准知识库相关

1. 政策标准文件库

- 国家层面：国家发改委、生态环境部、工信部等发布的绿色低碳相关政策文件

- 行业层面：民航局发布的行业标准、规范、政策文件（如 MH/T 系列标准）

- 地方层面：各省市发布的区域性绿色低碳政策、法规、实施细则

- 团体层面：协会及相关行业组织发布的团体标准、技术指南、自律公约

2. 政策标准分类体系

- 按层级分类：国家/行业/地方/团体四级分类标准

- 按主题分类：碳排放、能源效率、可再生能源、绿色建筑、清洁交通等主题分类

- 按时效性分类：现行有效、即将实施、已废止的状态分类

- 按影响范围分类：全国通用、区域特定、机场特定的适用范围分类

3. 关键条款结构化模板

- 政策条款抽取模板：包含条款编号、条款名称、条款内容、适用对象、生效日期、合规要求等字段

- 标准条款抽取模板：包含标准编号、标准名称、条款内容、指标要求、计算方法、达标判定等字段

二、发布即推送相关（涉及AI文本分类与匹配算法）

1. 政策标准分类体系（已在知识库中提及，但需特别针对AI算法优化）

- 政策主题标签体系：如"碳排放核算"、"可再生能源"、"能效标准"等标签

- 政策影响范围标签：如"适用于所有机场"、"仅适用于枢纽机场"、"特定区域机场"等

2. 机场特征标签体系

- 规模标签：枢纽机场、干线机场、支线机场

- 气候区标签：严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖、温和

- 地域标签：华北、华东、华南、华中、西南、西北、东北等区域

- 运营特征标签：是否有国际航班、是否有APU替代设备、是否有充电桩等

- 发展阶段标签：新建机场、改扩建机场、运营中机场

3. 推送规则配置

- 政策影响评估规则：哪些类型的政策需要推送给哪些类型的机场

- 推送优先级规则：紧急政策、重要政策、一般政策的分级标准

- 推送频率规则：同一政策是否重复推送、推送间隔时间等

三、合规自检清单相关

1. 机场单位画像模板

- 基础画像维度：机场规模、气候区、地域、运营年限、航站楼数量等

- 能耗画像维度：能源结构、能耗强度、可再生能源占比等

- 排放画像维度：碳排放总量、碳排放强度、Scope 1/2/3分布等

- 设备画像维度：APU设备、桥载设备、充电桩、光伏设备等配置情况

- 管理画像维度：是否通过绿色机场评价、是否有能源管理体系认证等

2. 合规自检项定义

- 每项政策/标准对应的自检项目清单

- 自检项的检查方法和数据来源

- 自检项的合规判定标准

四、合规偏差预警相关

1. 标准条款与指标映射关系

- 政策条款到具体指标的映射表

- 指标的计算方法和数据来源

- 指标的阈值（达标值、预警值、超限值）

2. 机场实际数据采集规范

- 需要采集哪些数据用于合规比对

- 数据采集频率和周期

- 数据质量校验规则

3. 偏差判定规则

- 偏差等级定义：轻微偏差、一般偏差、严重偏差

- 偏差预警阈值设置

- 偏差处理流程

五、整改建议与时间表相关（涉及AI规则引擎）

1. 整改建议模板库

- 针对常见偏差的标准化整改建议模板

- 整改措施的优先级排序标准

- 整改措施的预期效果评估方法

2. 标准条款与指标映射关系（已在偏差预警中提及，需更详细）

- 每个标准条款对应的具体指标要求

- 指标计算方法的详细说明

- 指标与机场数据字段的对应关系

3. 整改时间表模板

- 整改任务的时间节点规划模板

- 整改任务的责任人分配规则

- 整改任务的进度跟踪方法

4. 整改案例库

- 以往机场合规整改的成功案例

- 整改措施的实施效果数据

- 整改过程中的经验教训

六、行业合规态势看板相关

1. 行业统计口径定义

- 全行业合规率的计算方法

- 各项政策合规进展的统计维度

- 数据脱敏规则和展示限制

2. 向局方汇报的报表模板

- 汇报内容的结构和格式要求

- 关键指标的定义和计算方法

- 汇报周期和时间节点

七、其他支持材料

1. 数据填报规范

- 政策标准相关数据的填报格式要求

- 数据校验规则和错误提示

- 数据更新频率和维护责任

2. 专家审核规则

- 政策标准入库审核流程

- 条款抽取准确性审核标准

- 推送规则合理性审核标准

3. 历史数据

- 历年政策标准文件归档数据

- 以往合规检查结果数据

- 机场历史合规整改记录

4.6 绿色低碳供应链协同（集采联盟）

业务痛点：光伏组件、充电桩、节能设备等单家机场采购规模有限，难以获得有竞争力的价格与服务条款。协会可发挥行业组织优势，组织自愿性集采联盟，提升会员单位议价能力。

核心功能：

集采需求池：会员单位可在线发布拟采购的设备品类与规模，平台聚合形成集采机会

供应商招募与资质审核：协会按集采需求公开招募供应商，进行资质审核

协议价格管理：协会与中选供应商签订框架协议，会员单位按框架价格自主下单

集采订单跟踪：从下单、生产、交付、安装到运行的全周期数据回收

绿色采购指南：发布绿色采购技术规范，引导供应商按高标准提供产品

行业采购数据看板：脱敏后向局方与媒体公开，反映行业绿色低碳投入趋势

主要使用角色：协会管理员（组织集采）、机场用户（参与采购）、供应商（响应需求）

模块协同：复用资源库的"技术产品库"；与新技术推广模块互为前后端——推广解决"知道"，集采解决"买到"。

4.7 协会会员贡献度评价

业务痛点：协会希望建立持续激励机制，识别在评价工作、知识贡献、行业引领等方面表现突出的会员机场单位，授予荣誉或在评价工作中给予优先权。

核心功能：

贡献度指标体系：含案例上报数量、专家答疑次数、培训参与度、标准编制参与、试点机场承担等多维度

自动积分：会员在平台上的各类行为自动转化为贡献度积分

年度贡献排行：年度排行榜与同规模、同气候区分组榜单

- 行业影响力可视化：每家会员单位有一张"影响力图谱"，展示其在行业知识网络中的位置【涉及AI知识图谱构建算法，需确认报价；需协会提供会员单位关系数据、案例贡献数据】

主要使用角色：协会管理员（运营激励机制）、机场用户（查阅自身排名与权益）

模块协同：数据来源横跨资源库（案例上报）、新技术推广（技术匹配）等多模块。

4.8 行业典型大数据看板

业务痛点：民用机场绿色低碳工作的社会影响力相对有限，公众与媒体难以直观感受行业进展。协会可通过公开脱敏后的行业大数据看板，对外传递行业绿色发展成就，提升协会与会员单位的社会影响力。

说明：门户页面放不含坐标的图表或趋势，具体数据等内容需登陆后查看。

核心功能：

行业碳排放总体趋势：年度行业总排放、强度、可再生能源占比等公开指标

典型机场绿色成就：协会授权可公开的获星机场实践案例与故事

行业碳达峰路径展望：行业达峰承诺、关键节点、技术路径

绿色机场地图：在地图上标注获星机场及星级，引导公众关注

媒体素材包：协会可一键导出可用于媒体报道的可视化图表与数据

英文版同步：与第六章国际化模块衔 接，对外讲述中国民航绿色发展

主要使用角色：公众访客（浏览）、协会管理员（内容运营）、媒体（素材获取）

模块协同：数据来源于第三章八大分析方向的脱敏后输出，呈现层独立部署。

4.9 协会业务扩展模块总览

多项扩展模块按服务对象与服务目的可归为四组：

| 服务组别 | 包含模块 | 对协会业务的核心价值 |
| --- | --- | --- |
| 智能匹配 | 4.2 新技术推广 4.4 个性化提升包 | 把协会的资源（技术、案例、专家）与会员单位的需求精准对接，提升资源利用效率与会员获得感 |
| 评价闭环 | 4.3 评星预打分 4.5 政策标准合规预审 4.7 培训与认证 | 围绕“双碳机场”评价工作前置、延伸，让评价从年度事件变为常态化过程，且与政策、培训、认证形成体系 |
| 协作生态 | 4.6 会员互助协作 4.8 集采联盟 4.9 贡献度评价 | 构建机场之间、协会与会员之间的协作生态，把行业组织优势变为可量化的会员价值 |
| 对外传播 | 4.10 行业大数据公众看板 | 把内部数据资产转化为对外的行业话语权与品牌影响力 |

核心理念：二期平台不再是"协会用来开展评价工作的内部系统"，而是"协会服务行业绿色低碳发展的数字化中枢"。多项扩展模块共同实现这一定位转变。

第五章 系统总体架构

5.1 总体架构（五层）

平台采用经典分层架构，覆盖展示、应用、分析、数据、基础设施五层。

| 层 | 组成与职责 |
| --- | --- |
| 展示层 | PC Web（局方/协会/机场/专家/审核机构）、移动端 H5（机场用户填报与查阅）、公众端（脱敏数据展示 + 免登录速算工具）、可视化大屏 |
| 应用层 | 五大业务模块（数据 / 资源 / 碳资产 / 国际化 / 插件工具）+ 协会业务扩展模块（详见第四章）+ 报告生成引擎 + SSO + 个性化推荐引擎 |
| 分析层 | 统一计算引擎（核算 / 对标 / 排名）、指标失分分析引擎、路径分析引擎、预测引擎、ROI 分析引擎、画像生成引擎 |
| 数据层 | 二期 MySQL/RDS 主库 + 数据分析仓（ADB / ClickHouse）+ 文档存储（OSS）+ 因子库 + 字典库 + ETL/同步 |
| 基础设施层 | 阿里云专有网络 VPC、ECS 应用集群、RDS、SLB、Redis、OSS、日志服务 SLS、安全组与等保三级合规组件 |

5.2 技术栈

| 层 | 选型 |
| --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Element Plus + ECharts + AntV（用于复杂可视化） |
| 后端 | Java 17 + Spring Boot 3 + Spring Cloud Gateway + MyBatis-Plus |
| 数据库 | 阿里云 RDS MySQL 8.0（与一期保持一致）+ AnalyticDB（分析查询）+ Redis（缓存与会话） |
| 对象存储 | 阿里云 OSS（报告、附件、案例附件、备份） |
| 搜索 | 阿里云 OpenSearch / Elasticsearch（全文检索） |
| 消息队列 | RocketMQ（异步任务、报告生成） |
| 任务调度 | XXL-Job（ETL 同步、定时计算） |
| BI / 大屏 | Quick BI 或自研基于 ECharts |
| 网络与安全 | VPC + SLB + WAF + DDoS 防护 + 安骑士 + 日志服务 SLS |
| 运维 | 阿里云监控 CloudMonitor + ARMS（APM）+ 容器服务 ACK（容器化部署可选） |

5.3 与一期对接架构（关键简化）

基于本团队具备一期数据库直接访问权限与服务器 root 权限的前置条件，对接方案大幅简化：

| 对接维度 | 实施方式 |
| --- | --- |
| 网络 | 二期 ECS / RDS 部署于与一期同一阿里云 VPC（或对等连接），内网互通，免穿越公网 |
| 用户与认证 | 直接复用一期用户表（User、Role、Permission），二期通过 JWT 与一期共享会话；新增二期独有角色（专家、审核机构） |
| 数据访问 | 二期分析层只读直连一期 RDS（创建专用只读账号 + 视图），无需 ETL 同步；写入仍走二期独立库 |
| 代码与部署 | 利用一期服务器 root 权限，可统一日志、监控、备份策略；二期独立服务，避免改动一期代码 |

5.4 数据流与分析引擎

二期平台数据流分为三类：

- 采集流：机场用户通过 Web/H5 在线填报 → 数据治理校验 → 入二期 MySQL → 增量同步至 AnalyticDB 分析仓

- 分析流：定时任务调度 → 拉取一期 + 二期数据 → 8 类分析引擎并行处理 → 结果回写到结果表 → BI 图表与报告引擎消费

- 输出流：报告引擎按模板与数据生成 Word/PDF → 归档 OSS → 推送给协会 / 机场用户

第六章 功能模块详细设计

6.1 数据模块

6.1.1 数据总览与可视化

- 全国电子地图 + 热力图 / 气泡图：机场数量、碳排放总量、综合能耗、双碳目标进度

- 可再生能源专题：装机 TOP5、减碳量 TOP5、按枢纽/干线/支线分层

- 行业监管总览：碳达峰进度、区域排名、异常增长预警列表

- 可视化组件库：柱状图、折线图、雷达图、饼图、箱线图等四大场景覆盖

6.1.2 数据分析与对标

- 分组对标：气候区 × 规模 × 集团多维分组，自动计算均值/中位数/标杆值（含小样本脱敏规则）

- 能效评估：依据 MH/T 5112 等标准，分区/分类/分项/分户能源统计与诊断

- 排名系统：行业排名（协会/局方可见）+ 自身位置百分位（机场可见）+ TOP3 区域标注

6.1.3 智能预警与预测

- 异常预警：填报校验（格式/逻辑/业务规则）+ 同比阈值预警 + 在线批注与风险关闭

- 趋势预测：情景外推法为主（业务量增长 × 能源结构演化 → 排放预测）；机器学习作为辅助

6.1.4 报告自动生成

- 模板库：能源分析报告、碳排放报告、碳核查报告、能源审计报告、碳达峰路径研究报告、全口径温室气体排放报告

- Word 占位符引擎：选择模板/周期/范围 → 自动填充 → 一键出 Word+PDF → 归档

- 个性化报告：基于本机场短板的个性化提升建议清单（每家 1 份画像卡）

6.2 资源库模块

典型案例库（在线填报 + 专家审核 + 标签分类 + 与扣分点关联推荐 + 模拟器测算）、技术产品库（清单检索 + 标签 + 评价指标联动）、标准制度库（含合作意向墙）、专家人才库（申请评审入库）。

6.3 碳资产模块（模拟交易）

- 碳资产知识库：国内外碳市场动态、政策文件分类检索、CCER / 碳普惠价格波动可视化

- 因子库与计算模型：多气体因子库（含 GWP，覆盖 7 种 GHG）+ Scope 1/2/3 全口径核算 + 减排量测算 + 单位指标换算

- 机场碳账户管理（模拟）：总账户 + 子账户编码统一；模拟配额分配、目标达成进度、模拟交易台账（买入/卖出/注销）

- ESG 报告管理：内置 GRI / ISSB 国际标准模板 + 自动填充环境数据 + 一键生成披露报告

【显著标识】碳资产模块全部交易、台账均为模拟性质，不构成真实碳交易。

6.4 国际化模块

中英文切换（界面 + 核心栏目）、国际标准动态（链接 ICAO/ACI 不全文转载，规避版权风险）、国际交流与合作（外籍专家库由协会代维，平台不直存联系方式）、标准对标与参编协助、需求收集。

6.5 插件工具模块

三个轻量化工具，全部复用碳资产模块的统一计算引擎，仅做 UI 与免登录入口的差异化适配：

- 碳排放量速算工具：免登录使用，引导注册后解锁更多功能

- 机场自评分速算工具：填入指标得分 → 自动综合评分 + 行业基准对比 + 改进建议

- 可再生能源利用量计算工具：分布式光伏 / 集中光伏 / 小型风电 / 绿电采购 / 地源热泵全场景

6.6 数据治理 / 系统安全 / 用户体验（非功能性）

- 数据治理：多源采集（在线表单 + API + 文件）+ 质量校验（前后端双重）+ 元数据管理 + 统一计算引擎

- 系统安全：六角色权限体系（行级隔离）+ 全站 HTTPS + 敏感字段加密（AES + 阿里云 KMS）+ 全链路日志 ≥ 3 年 + 等保三级合规

- 用户体验：与一期视觉规范统一 + 智能搜索（精准/模糊/拼音/简称）+ 帮助中心（手册 + 视频 + 悬浮球）+ 5 步撤销 + 定时自动保存

第七章 阿里云部署方案

7.1 阿里云架构

| 资源 | 配置建议（生产环境） |
| --- | --- |
| 专有网络 VPC | 与一期共用 VPC 或对等连接；划分公网接入区 / 应用区 / 数据区 / 运维区四个子网 |
| 负载均衡 SLB | 公网 ALB + 私网 NLB；HTTPS（TLS 1.3）终止，WAF 前置 |
| ECS 应用集群 | 8 核 32G × 4 台（API + 后台），按需弹性扩容；分两可用区部署 |
| RDS MySQL | 主从架构，8 核 32G，存储 500GB 起步；同城双可用区高可用版 |
| AnalyticDB | 数据分析仓，按计算节点起步，承载对标 / 排名 / 失分热力图等分析查询 |
| Redis | 16GB 主从版，缓存会话、字典、热数据 |
| OSS | 标准存储（报告、附件、案例）+ 归档存储（备份、历史报告版本） |
| 日志服务 SLS | 应用日志、操作审计日志、安全日志统一接入，留存 ≥ 3 年 |
| WAF / DDoS / 安骑士 | Web 应用防火墙 + DDoS 高防 + 主机安全；等保三级所需安全组件 |
| 云监控 + ARMS | 基础设施监控 + 应用性能监控；异常实时告警 |

7.2 容灾备份

- 同城双可用区：应用 ECS 与 RDS 主从分布于不同可用区，单可用区故障自动切换

- 每日全量备份：RDS 自动备份 + OSS 跨区域复制；备份保留 30 天

- 软删除与回收站：重要数据删除走软删除，管理员可在 30 天内恢复

- 异地容灾（可选）：核心数据每日异地异步备份至另一区域 OSS

7.3 性能指标

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 一般页面加载 | < 1 秒 |
| 简单查询 / 录入 | < 2 秒 |
| 复杂分析（多机场多维度对比） | < 3–5 秒 |
| 年度报告生成 | < 60 秒（异步处理 + 进度提示） |
| 核心业务 TPS | ≥ 50 |
| 工作时间可用性 | ≥ 99.5% |
| 申报关键期（8–9 月）可用性 | ≥ 99.9% |

附录：AI功能成本与数据需求汇总

以下汇总了方案中涉及AI技术的功能模块及其相关成本与数据需求，帮助协会进行功能取舍和更换实现方式的决策。

| 功能模块 | AI功能 | 需要确认的报价 | 需要确认的报价 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.2.1 数据模块 | 智能预警与预测 | AI预测模型 | 历史数据用于模型训练 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 方向⑤ | 指标共病分析 | AI共病分析模型 | 历史评分数据用于模型训练 |
| 4.2 新技术案例分享推广 | 案例智能匹配 | AI匹配算法 | 技术案例清单、标签分类标准 |
| 4.4 会员单位个性化提升包 | 画像生成与资源匹配 | AI画像生成与匹配算法 | 画像卡模板、专家资源库、服务选项清单 |
| 4.5 政策与标准合规预审 | 政策推送、整改建议 | AI文本分类与规则引擎 | 政策标准分类体系、整改建议模板库、指标映射关系 |
| 4.7 协会会员贡献度评价 | 行业影响力图谱 | AI知识图谱构建算法 | 会员单位关系数据、案例贡献数据 |
| 5.1 总体架构 | 推荐引擎、预测引擎、画像引擎 | AI推荐/预测/画像算法 | - |
| 6.1.3 智能预警与预测 | 趋势预测 | AI机器学习模型 | 历史数据用于模型训练 |
| 6.1.4 报告自动生成 | OCR+NLP数据提取 | OCR+NLP技术 | PDF报告样本用于算法调优 |
| 6.2 资源库模块 | 案例关联推荐 | AI推荐算法 | 标签分类标准 |

注：以上标注的AI功能均可根据协会实际需求进行取舍或更换实现方式（如采用规则引擎替代机器学习模型）。